ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

______________________________________________________________________________________________________

Карбышева,54

ОТЧЕТ   апрель 2012  г

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь | кв.м | 3026,9 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - откл./ подкл. стояка ХВС (к.276) | стояк | 332,15 | 1 | 332,15 |
|  | - замена сгона на системе отопления со сбросом/заполнением стояка (к.123) | шт | 884,15 | 1 | 884,15 |
|  | - восстановление прутьев ограды на перилле со сваркой (5эт, 3 под) | шт | 437,50 | 12 | 5250,0 |
|  | - откачка воды из подвала | ч | 241,0 | 8 | 1928,0 |
|  | - замена уч-ка трубопровода ГВС (к.208-219) | м.п | 316,0 | 4 | 1264,0 |
|  | - прочистка засоров КНЗ (подвал) | м.п | 105,52 | 28 | 2954,56 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3026,9 | 4540,35 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,17 | 908 | 154,36 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 908 | 154,36 |
|  | - замер параметров в отопительный период | замер | 747,73 | 2 | 1495,46 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории | т.,кв.м | 3,4 | 3026,9 | 10291,46 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3026,9 | 10291,46 |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП | кВт | 1,77 |  |  |
|  | Освещение МОП(лампочки) | шт | 28,57 | 5 | 142,85 |
|  | Вывоз бытовых отходов и к/г мусора | калькуляция | 2,15 | 3026,9 | 6507,83 |
|  | Управление |  | 2,3 | 3026,9 | 6961,07 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Директор ООО «УК«Инвест» Чудина О.А.                                                                                            _____________________________________________