ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

______________________________________________________________________________________________________

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                   Утверждаю

Председатель совета дома Карбышева, 54                                                                                                                                              Директор ООО «УК Инвест

Гусаева Е.Н. _______________                                                                                                                                                                    Чудина О.А. _______________

«_____ »______________2012г.                                                                                                                                                                 «_____ »______________2012г.

.

Акт выполненных работ за май 2012г. по адресу: ул.Карбышева, 54

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь | кв.м | 3026,9 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | - установка светильника с заменой лампочки (цент.вход) | шт | 491,0 | 1 | 491,0 |
|  | - установка автомата в эл.щит. (к.200) | шт | 281,0 | 1 | 281,0 |
|  | - установка энергосберег. ламп (холл. 1 эт) | шт | 250,50 | 2 | 501,0 |
|  | - замена патрона (холл, 1 эт) | шт | 189,54 | 1 | 189,54 |
|  | - снятие показаний общедомового прибора учета электр. энергии | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - ревизия запорной арматуры (т./узел) | шт | 482,0 | 4 | 1928,0 |
|  | - ревизия вентилей ф25, 32 в подвале (т/узел, система отопления) | шт | 241,0 | 12 | 2892,0 |
|  | - консультация жителей к.302 по заявке | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | - консультация жителей к.300 по заявке | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | - прочистка засоров КНЗ ( подвал, выпуск кнз) | м.п | 105,52 | 26 | 2743,52 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3026,9 | 4540,35 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,17 | 908 | 120,50 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 908 | 154,36 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории, в том числе известковая обработка стволов деревьев (17 шт) | т.,кв.м | 3,4 | 3026,9 | 10291,46 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3026,9 | 10291,46 |
|  | Освещение МОП(лампочки) холл, душевые | шт | 28,57 | 7 | 199,99 |
|  | Вывоз бытовых отходов и к/г мусора | калькуляция | 2,15 | 3026,9 | 6507,83 |
|  | Управление |  | 1,57 | 3026,9 | 4752,23 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 46816,43 |

Гл.инженер ООО «УК «Инвест» ________________________________ Зыков Ю.А.

Слесарь-сантехник ООО «УК «Инвест» __________________________ Крылов Н.А.

Слесарь-сварщик ООО «УК «Инвест» ____________________________ Охотников С.Г.

Электромонтер ООО «УК «Инвест» ______________________________ Полунин И.В.

Дворник ООО «УК «Инвест» ____________________________________ Кожокина Н.В.

Уборщица МОП ООО «УК «Инвест» _____________________________ Слепцова Г.

Представитель совета дома по ул.Карбышева, 54 ___________________