ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

_______________________________________________________________________________________________________

Карбышева,54а

ОТЧЕТ   за декабрь 2011  г

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь | кв.м | 3032,2 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - прочистка засоров КНЗ | м.п | 105,52 | 47 | 4959,44 |
|  | - сварочные работы на стояке ГВС (прачка, 1этаж) | стояк |  | 1 | 1373,0 |
|  | - ликвидация воздушных пробок (к.141, 143) | стояк | 106,72 | 2 | 213,44 |
|  | - откачка воды из подвала после подпора | ч | 241,0 | 4 | 964,0 |
|  | - замена вентиля на врезке ХВС (с отогревом вентиля) | шт |  | 1 | 1358,0 |
|  | - откл./подкл. стояков ХВС, ГВС | стояк | 332,15 | 4 | 1323,60 |
|  | - замена сгона на батареи (к.19) | шт | 295,45 | 1 | 295,45 |
|  | - бетонирование раструба КНЗ (к.34) | ч | 964.0 | 2 | 964,0 |
|  | - замена крана ф25 на врезке ХВС (подвал) | шт | 1358,0 | 1 | 1358,0 |
|  | - замена подводки на полипропилен ( стояк ХВС, подвал) | м.п | 503,30 | 4 | 2013,20 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3032,2 | 4548,83 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,17 | 906 | 154,02 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 906 | 154,02 |
|  | - замер параметров в отопительный период | кол-во замеров | 747,73 | 4 | 2990,92 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории | т.,кв.м | 3,4 | 3032,2 | 10309,48 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3032,2 | 10309,48 |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП (электроэнергия) | кВт | 1,77 |  | 1385,9 |
|  | Освещение МОП(лампочки) | шт | 28,57 | 3 | 85,71 |
|  | Вывоз бытовых отходов и мусора | калькуляция | 2,15 | 3032,2 | 6519,23 |
|  | Вывоз к/г мусора |  |  |  | 846,28 |
|  | Управление |  | 2,3 | 3032,2 | 6974,06 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 59363,25 |

Директор ООО «УК«Инвест» Чудина О.А.                                                                                            _____________________________________________