ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

_______________________________________________________________________________________________________

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                   Утверждаю

Председатель совета дома Карбышева, 54 а                                                                                                                                             Директор ООО «УК Инвест

Токарева Т.А. _______________                                                                                                                                                                    Чудина О.А._______________

«_____ »______________2012г.                                                                                                                                                                 «_____ »______________2012г.

.

Акт выполненных работ за май 2012г. по адресу: ул.Карбышева, 54а

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь | кв.м | 3032,2 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | - разброс и протяжка контактов в эл. щитовой дома | шт | 41,07 | 2 | 82,14 |
|  | - осмотр, консультация к.121 на предмет замены автомата | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | - снятие показаний общедомового прибора учета электр. энергии | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - прочистка засоров КНЗ (в подвале) | м.п | 105,52 | 24 | 2532,48 |
|  | - откл./ подкл. стояков ХВС, ГВС (к.147) | стояк | 332,15 | 1 | 332,15 |
|  | - замена клапанов на смесителе с душем (душевые) | шт | 195,5 | 2 | 391,0 |
|  | - ревизия вентилей ф25 (т./узел, сист. отопл.) | шт | 241,0 | 10 | 2410,0 |
|  | - ревизия запорной арматуры( т.узел, система отопл.) | шт | 562,33 | 6 | 3374,0 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3032,2 | 4548,83 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,17 | 906 | 120,50 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 906 | 154,02 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории в том числе известковая обработка стволов деревьев (31 шт) | т.,кв.м | 3,4 | 3032,2 | 10309,48 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3032,2 | 10309,48 |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП(лампочки) | шт | 28,57 | 5 | 142,85 |
|  | Вывоз бытовых отходов и мусора | калькуляция | 2,15 | 3032,2 | 6519,23 |
|  | Вывоз к/г мусора |  |  |  | 846,28 |
|  | Управление |  | 1,57 | 3032,2 | 4760,55 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 47524,18 |

Гл.инженер ООО «УК «Инвест» ________________________________ Зыков Ю.А.

Слесарь-сантехник ООО «УК «Инвест» __________________________ Крылов Н.А.

Слесарь-сварщик ООО «УК «Инвест» ____________________________ Охотников С.Г.

Электромонтер ООО «УК «Инвест» ______________________________ Полунин И.В.

Дворник ООО «УК «Инвест» ____________________________________ Кожокина Н.В.

Уборщица МОП ООО «УК «Инвест» _____________________________

Представитель совета дома по ул.Карбышева, 54а ___________________