ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

_______________________________________________________________________________________________________

Карбышева,56

ОТЧЕТ   за сентябрь 2011  г

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь | кв.м | 3099,3 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - замена запорной арматуры ф50 | шт | 5016,50 | 1 | 5016,50 |
|  | - замена кранов ф25 | шт | 657,51 | 3 | 1972,53 |
|  | - замена сгона ф25 | шт | 295,45 | 2 | 590,90 |
|  | - замена резьб ф25 | шт | 253,40 | 4 | 1013,60 |
|  | - замена резьб ф15 | шт | 253,40 | 4 | 1013,60 |
|  | - откачка воды | ч |  | 3,5 | 843,50 |
|  | - прочистка засоров КНЗ | м.п | 105,52 | 42 | 4431,84 |
|  | - сварочные работы системы КНЗ (комн.31) | стояк | 2514,0 | 1 | 2514,0 |
|  | - сварочные работы на л./кл. система отопл. | стояк | 5304,0 | 1 | 5304,0 |
|  | - ревизия вентилей на стояках отопления | шт | 147,28 | 18 | 2651,0 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3099,3 | 4648,95 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,17 | 909,1 | 154,54 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 909,1 | 154,54 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории | т.,кв.м | 3,4 | 3099,3 | 10537,62 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3099,3 | 10537,62 |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП | кВт | 1,77 |  | 1385,91 |
|  | Освещение МОП(лампочки) | шт | 28,57 | 5 | 142,85 |
|  | Вывоз бытовых отходов и к/г мусора | калькуляция | 2,15 | 3099,3 | 6663,5 |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 3099,3 | 846,28 |
|  | Управление |  | 2,3 | 3099,3 | 7128,39 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 67760,85 |

Директор ООО «УК«Инвест» Чудина О.А.                                                                                            _____________________________________________