ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

_______________________________________________________________________________________________________

Утверждаю                                                                                                                                                                                                         Утверждаю

Председатель совета дома Карбышева, 56                                                                                                                                            Директор ООО «УК Инвест

Козырев С.В._______________                                                                                                                                                                      Чудина О.А._______________

«_____ »______________2012г.                                                                                                                                                                 «_____ »______________2012г.

.

Акт выполненных работ за май 2012г. по адресу: ул.Карбышева, 56

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь | кв.м | 3099,3 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | - замена общедомового прибора учета эл.энергии | шт | 2536,50 | 1 | 2536,50 |
|  | - замена трансформатора тока в эл.щитовой дома | шт | 641,0 | 1 | 641,0 |
|  | - разброс и протяжка контактов в эл.щит. дома | шт | 41,07 | 4 | 164,28 |
|  | - снятие показаний общедомового прибора учета эл. энергии | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - ревизия вентилей ф25 (т./узел, система отопл.) | шт | 241,0 | 8 | 1928,0 |
|  | - ревизия запорной арматуры (т.узел, сист. отопл., ГВС) | шт | 482,0 | 7 | 3374,0 |
|  | - ревизия коронок на кранах стояка отопл.(подвал) | шт | 241,0 | 8 | 1928,0 |
|  | - набивка сальников (т/узел, система отопления, ГВС) | шт | 241,0 | 10 | 2410,0 |
|  | - прочистка засоров КНЗ (подвал, душевые, выпуск КНЗ дома) | м.п | 105,52 | 52 | 5487,04 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3099,3 | 4648,95 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,17 | 909,1 | 120,50 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 909,1 | 154,54 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории, в том числе известковая обработка стволов деревьев (38 шт) | т.,кв.м | 3,4 | 3099,3 | 10537,62 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3099,3 | 10537,62 |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП(лампочки) душевые, холл 1эт | шт | 28,57 | 6 | 171,42 |
|  | Вывоз бытовых отходов и к/г мусора | калькуляция | 2,15 | 3099,3 | 6663,50 |
|  | Управление |  | 1,57 | 3099,3 | 4865,90 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 56653,10 |

Гл.инженер ООО «УК «Инвест» ________________________________ Зыков Ю.А.

Слесарь-сантехник ООО «УК «Инвест» __________________________ Крылов Н.А.

Слесарь-сварщик ООО «УК «Инвест» ____________________________ Охотников С.Г.

Электромонтер ООО «УК «Инвест» ______________________________ Полунин И.В.

Дворник ООО «УК «Инвест» ____________________________________ Вчерашнюк Л.

Уборщица МОП ООО «УК «Инвест» _____________________________

Представитель совета дома по ул.Карбышева, 56 ___________________