ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

_______________________________________________________________________________________________________

Карбышева,56а

ОТЧЕТ   за апрель 2012  г

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая площадь | кв.м | 3028,1 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | - разброс и протяжка контактов | шт | 41,07 | 9 | 369,63 |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - регулировка вентиля ф25 на стояке ХВС (подвал) | шт | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | - осмотр подвала после подпора | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | - замер параметров в отопительный период | замер | 747,73 | 3 | 2243,19 |
|  | - откачка воды из подвала | ч | 241,0 | 6 | 1446,0 |
|  | - прочистка засоров КНЗ (подвал) | м.п | 105,52 | 14 | 1477,28 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3028,1 | 4542,15 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - замер параметров в отопительный период | замер | 747,73 | 4 | 2990,92 |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,17 | 923,3 | 156,96 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 923,3 | 156,96 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории | т.,кв.м | 3,4 | 3028,1 | 10295,54 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3028,1 | 10295,54 |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП | кВт | 1,77 |  |  |
|  | Освещение МОП(лампочки) | шт | 28,57 | 6 | 142,85 |
|  | Вывоз бытовых отходов и к/г мусора | калькуляция | 2,15 | 3028,1 | 6510,41 |
|  | Вывоз к/г мусора |  |  |  | 846,28 |
|  | Дезинфекционные работы | подвал |  | 1 | 272,53 |
|  | Управление |  |  | 3028,1 | 6964,63 |
|  | Расчетно кассовые услуги |  |  |  | 6770,47 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Гл.инженер ООО «УК «Инвест» Зыков Ю.А.

______________________________________________

Директор ООО «УК«Инвест» Чудина О.А.                                                                                            _____________________________________________