ООО «УК «Инвест»»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест»

Коды: ОГРН: 1113435006486,  ИНН: 3435107315. КПП: 343501001;

Юридический адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая д. 35,

контактный телефон: 8 – 927 – 507 – 05 – 65,

_______________________________________________________________________________________________________

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                   Утверждаю

Председатель совета дома Карбышева, 54                                                                                                                                           Директор ООО «УК Инвест

Посевкин В.В. _______________                                                                                                                                                                    Чудина О.А. ____________

«_____ »______________2012г.                                                                                                                                                                 «_____ »______________2012г.

.

Акт выполненных работ за май 2012г. по адресу: ул.Карбышева, 56а

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Цена на ед. измерения, руб. | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая площадь | кв.м | 3028,1 |  |  |

|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |
|  | - замена автомата (к.134) | шт | 379,06 | 1 | 379,06 |
|  | - замена люминесцентных ламп центр. вход | шт | 361,0 | 2 | 722,0 |
|  | - замена автоматич. выключателя 40А в эл.щит. дома | шт | 1362,50 | 1 | 1362,50 |
|  | - снятие показаний общедомового прибора учета эл.энергии | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | Слесарные работы: |  |  |  |  |
|  | - ревизия вентилей ф25, 32 (т/узел, система отопл.) | шт | 241,0 | 10 | 2410,0 |
|  | - прочистка засоров КНЗ (подвал, душевые) | м.п | 105,52 | 22 | 2321,44 |
|  | - замена вентиля ф32 на стояке ХВС с откл./ подкл. стояка ( подвал) | шт | 561,0 | 1 | 561,0 |
|  | - консультация жителей по заявке к.75 | ч | 241,0 | 1 | 241,0 |
|  | - ревизия коронок на кранах (стояки отопления, подвал) | шт | 241,0 | 6 | 1446,0 |
|  | - установка поливочного крана со сваркой | шт | 982,0 | 1 | 982,0 |
|  | - врезка крана со сваркой для промывки системы отопления (т./узел) | шт | 741,0 | 1 | 741,0 |
|  | - набивка сальников (т/узел, система отопления) | шт | 241,0 | 9 | 2169,0 |
|  | Аварийное обслуживание | кв.м.общ.пл. | 1,5 | 3028,1 | 4542,15 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ: |  |  |  |  |
|  | - оборудования в подвалах | кв.м | 0,15 | 923,3 | 120,50 |
|  | - оборудования в тепл.узлах | узел | 40,45 | 3 | 121,35 |
|  | - электрооборудования и сетей на л/клетках | л/кл | 7,32 | 12 | 87,84 |
|  | - то же в подвалах | кв.м | 0,17 | 923,3 | 156,96 |
|  | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ |  |  |  |  |
|  | Содержание придомовой территории, в том числе известковая обработка стволов деревьев (38 шт) | т.,кв.м | 3,4 | 3028,1 | 10295,54 |
|  | Содержание МОП | т.,кв.м | 3,4 | 3028,1 | 10295,54 |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП(лампочки) | шт | 28,57 | 6 | 142,85 |
|  | Вывоз бытовых отходов и к/г мусора | калькуляция | 2,15 | 3028,1 | 6510,41 |
|  | Управление |  | 1,57 | 3028,1 | 4754,12 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 50603,26 |

Гл.инженер ООО «УК «Инвест» ________________________________ Зыков Ю.А.

Слесарь-сантехник ООО «УК «Инвест» __________________________ Крылов Н.А.

Слесарь-сварщик ООО «УК «Инвест» ____________________________ Охотников С.Г.

Электромонтер ООО «УК «Инвест» ______________________________ Полунин И.В.

Дворник ООО «УК «Инвест» ____________________________________ Вчерашнюк Л.

Уборщица МОП ООО «УК «Инвест» _____________________________

Представитель совета дома по ул.Карбышева, 54 ___________________